Istituto Comprensivo “A. Rosmini” Roma Sede Centrale

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: febbraio 2017

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	21

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	23

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	25

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	27

Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI AZIENDALI

Notizie generali

Istituto Comprensivo “A. Rosmini”

Istituzione scolastica

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

Educativo/Formativa

Attività

97198640589

Partita Iva/Codice fiscale

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it | Rmic8bn00l@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| GIUSEPPE FUSACCHIA |  |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Sede Centrale

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| MAURIZIO BONADIES |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 1 |
| Dirigenza amministrativa | 1 |
| Amministrazione ed archiviazione | 5 |
| Insegnamento ed educazione | 80 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 10 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

97

N° Lavoratori propri in totale

|  | 15 |  | 82 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

751

N° alunni

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi |  |
| Assistenti educativi | 11 |
| (altro) |  |

4

N° Lavoratori esterni in totale

852

N° max. presenti

Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | DANIELE LIBERATORE |
| Dirigenti | D.S.G.A. | VALTER POLIDORO |
|  | Docente con funzioni vicarie | MAURIZIO BONADIES |
| Preposti | Coordinatore di plesso | MAURIZIO BONADIES |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie | CORSI ADRIANA |
|  |  | DI VERNIERE ELEN |
|  |  | SANTI ALESSANDRO |
|  |  | FUCILI GIOVANNA |
|  |  | D’IMPRIMA GIUSEPPINA |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |
| --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |
| --- |
| MAURIZIO CURCIO | COLL.SCOL. |
| PAOLA CENSI | COLL.SCOL. |
| GIOVANNA MASSUCCI | COLL.SCOL. |
| MARIA CONCETTA ERMILI | COLL.SCOL. |
| PAOLA VALENTINI | COLL.SCOL. |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |
| --- |
| GIUSEPPINA D’IMPRIMA | DOCENTE |
| PAOLA CENSI | COLL.SCOL. |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |
| GIOVANNA FUCILI | DOCENTE |
| MAURIZIO CURCIO | COLL. SCOL. |
| PAOLA VALENTINI | COLL. SCOL. |
| MARIA CONCETTA ERMILI | COLL. SCOL. |
| GIOVANNA MASSUCCI | COLL. SCOL. |
| MARIELLA CASCIANI | ASS. AMM.VO |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |
| --- |
| MAURIZIO BONADIES | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |
| --- |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |
| --- |
| non necessario |  |

Nome e cognome 					                         telefono

Analisi della documentazione e delle certificazioni

Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  |  |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @59 | x |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @61 | x |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 |  |  |  |
| Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti | T22 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @55/@56 | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |
| --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 30 | 85 | 2 | 1 |  | 100 | 218 |
| Piano primo | 64 | 314 |  |  |  | 3 | 381 |
| Piano secondo | 30 | 396 |  |  |  |  | 426 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |
| --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |
| --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |
| Piano terra/rialzato |  |
| Piano primo |  |
| Piano secondo |  |
| Piano terzo |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |
| --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) | 2 |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) |  |
| Handicap uditivo |  |
| Handicap visivo | 1 |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

PIANO DI PREVENZIONE

Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

Programma interventi

Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |
| 42 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | Edificio |  |
| 54 | I lavoratori non compilano le schede di segnalazione e/o non utilizzano il relativo registro | Richiamare i lavoratori all'obbligo di compilare le schede di segnalazione e di utilizzare il relativo registro | Richiamare i lavoratori all'obbligo di compilare le schede di segnalazione e di utilizzare il relativo registro Adempiere all' obbligo di segnalazione seguendo l'apposita procedura. | Edificio |  |
| 62 | I locali non sono identificati, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Sollecitare i preposti ad individuare tutti i locali, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Identificare i locali con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Edificio |  |
| 63 | I locali non sono numerati progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Sollecitare i preposti a numerare tutti i locali progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Numerare tutti i locali, progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte. | Edificio - da coordinare con la planimetria in alcuni casi |  |
| 66 | Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne | Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne | Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne | Edificio |  |
| 67 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo | Edificio |  |
| 68 | In caso di lavorazioni in appalto/prestazione d'opera in proprio non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni | Attivare, con apposita circolare, la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti | Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti. | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 1 | L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 5 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello,di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 25 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 33 | Le scale esterne non sono stabili | Rendere stabili le scale esterne | Segnalare il pericolo e, se necessario, vietarne l'utilizzo | Cortile - alcuni gradini traballanti sulle scale esterne 1-36-45 |  |
| 40 | I cordoli ed i marciapiedi non sono integri | Riparare cordoli e marciapiedi | Delimitare la zona interessata e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile |  |
| 42 | Sono presenti sporgenze pericolose lungo le vie di circolazione | Eliminare le sporgenze pericolose dalle vie di circolazione | Delimitare la zona in prossimità delle sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo | Cortile - Tronchi tagliati, pali della luce |  |
| 43 | Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile |  |
| 45 | I tombini presentano la copertura rotta | Sostituire o riparare la copertura dei tombini | Delimitare la zona in prossimità del tombino e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile |  |
| 47 | Sono presenti cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Ripristinare la chiusura delle cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche /altro non regolarmente chiuse | Delimitare la zona in prossimità delle cassette e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile |  |
| 56 | Il cortile e/o altre pertinenze esterne, non sono pulite per la presenza delle deiezioni di animali / volatili | Collocare appositi dissuasori per volatili ed effettuare una adeguata pulizia del cortile e/o altre pertinenze esterne, eliminando la presenza delle deiezioni di animali / volatili | Segnalare il pericolo e delimitare la zona con apposita segnalazione: attenzione pericolo di scivolamento e pericolo biologico | Cortile |  |
| 59 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |
| --- | --- |
| 6 | I telai delle porte non sono integri e regolarmente fissati al muro | Riparare e curare la manutenzione dei telai delle porte | Rimuovere il telaio instabile o assicurare le porte in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 75 |  |
| 7 | I cardini delle porte non sono integri e/o adeguatamente fissati | Riparare e/o fissare correttamente i cardini delle porte | Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo e assicurare le porte in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 41 |  |
| 16 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Imbussolare le porte che in apertura possono colpire le persone all' esterno | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, aprire con la massima cautela. Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |
| 26 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Segnalare adeguatamente il pericolo con fascia giallo/nero sul gradino ed apposito cartello sull'anta della porta ad altezza occhi 'Attenzione pericolo gradino nel vano della porta' | Locale 46 Sala Teatro: Porta di Emergenza E |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| 1 | Il pavimento non è regolare, uniforme, privo di sporgenze ed avvallamenti | Rendere il pavimento regolare, uniforme privo di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Locale 40, di fronte loc. 70 |  |
| 2 | Il pavimento non è integro | Ripristinare l'integrità del pavimento | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Corridoio 14, locale 23 |  |
| 4 | Il solaio, quando percorso, produce vibrazioni/oscillazioni | Verificare la stabilità del solaio |  | Corridoio 67 Primo Piano |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
| --- | --- |
| 13 | I gradini della scala non sono stabili | Rendere stabili i gradini della scala | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo caduta | Ambiente - Scale esterne 1, 36, 45 (alcuni gradini) |  |
| 17 | La scala presenta elementi strutturali sporgenti e/o pericolosi posti ad altezza inferiore a 2 m. | Eliminare gli elementi strutturali sporgenti posti ad altezza inferiore a 2 m. | Segnalare il pericolo con banda giallo nera o impedire il transito in corrispondenza degli elementi strutturali sporgenti | Scale 15 e 21 nel corridoio 14 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |
| --- | --- |
| 2 | Sono presenti infiltrazioni d'acqua nel locale | Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare dall'umidità e verificare l’assenza di acqua nelle canalizzazioni impianto elettrico | Delimitare la zona interessata e se diffusa, interdire l’intero locale | Edificio particolarmente colpito ovunque da infiltrazioni provenienti dal solaio. Locale 47bis in condizioni critiche. |  |
| 11 | Il soffitto ha l'intonaco cadente | Ripristinare l'intonaco cadente del soffitto | Segnalare il pericolo e delimitare la zona di possibile caduta dell'intonaco | Locale 3, 4, 5, 47 e diversi altri locali |  |
| 14 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Segnalare il pericolo e delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco | Edificio - Diffusamente, in particolare vicino l'aula 18 - Fessurazioni in locale 61 |  |
| 15 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente e non è certa la stabilità dell' elemento non strutturale (parete/altro ) | Verificare la stabilità dell' elemento non strutturale che presenta intonaco e/o rivestimento delle pareti con buchi e/o fessure | Segnalare il pericolo e delimitare / inibire la zona che presenta buchi e/o fessure | Locale 41 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |
| --- | --- |
| 4 | Le finestre/lucernari/vasistas hanno i vetri rotti o mancanti | Sostituire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas | Segnalare il pericolo e vietare l'utilizzo delle finestre/lucernari /vasistas. | Edificio - alcune finestre |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio e Palestra |  |
| 25 | Le portefinestre non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Rendere le portefinestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza | Proteggere le portefinestre e segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |
| --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |
| 4 | La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto | Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione | Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido. | Palestra |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |
| --- | --- |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro non infrangibile osservare la massima cautela | Locale 26, 46bis |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 45 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 46 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 50 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 9 | Sono presenti corpi radianti instabili e/o non adeguatamente fissati | Rendere stabili e/o fissare adeguatamente i corpi radianti che risultano instabili | Segnalare adeguatamente il pericolo | Corridoio14 nei pressi dell'aula 12 |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio - diversi mancanti |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell’impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell’impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l’adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| 1 | Le macchine non sono dotate di marcatura CE | Richiedere la verifica di conformità CE o l’eventuale adeguamento delle attrezzature e richiamare il personale affinché, in futuro, vengano acquistate solo attrezzature dotate di marcatura CE | Mettere fuori uso l’attrezzatura | Edificio |  |
| 3 | Le attrezzature non sono dotate di libretto di istruzioni per il loro uso ed il ricambio dei materiali esausti | Acquisire il libretto d'istruzioni e quant'altro necessario all’uso e manutenzione delle attrezzature | Mettere fuori uso l’attrezzatura | Edificio |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |
| --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Locale 38 Palestra |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |
| --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 10 | Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |
| --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| 9 | Non sono state effettuate misurazione del livello di radon | Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati. | Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |
| --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 14 | Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette o segnalare il pericolo, con l'applicazione di nastro giallo/nero. | Edificio |  |
| 36 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 38 | Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre). | Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio - Si segnalano due aule con presenza di allievi superiore a 26 |  |
| 52 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) di materiali infiammabili | Non superare il carico di incendio di 30Kg/mq per i materiali in deposito dividendolo in più ambienti | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30Kg/mq. | Locale 16, 17, 78 |  |
| 53 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Verificare che i materiali in deposito non superino il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq), o siano divisi in più ambienti | Locale 16, 17, 18 |  |
| 63 | Il dispositivo /sistema di segnalazione antincendio non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del dispositivo /sistema di segnalazione antincendio |  | Edificio |  |
| 64 | Il dispositivo /sistema di segnalazione antincendio non è funzionante | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano ed effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Dotare inoltre gli addetti alle emergenze di adeguati sistemi autonomi di segnalazione (fischietti, sirene manuali, ecc) | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |
| --- | --- |
| 2 | I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati | Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta | Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta | Edificio |  |
| 10 | L'impianto sonoro risulta mancante/rotto/sotto dimensionato | Riparare l'impianto sonoro e/o integrare i dispositivi sonori nelle zone dove non sono percettibili | Collocare sistema manuale sonoro ai piani (fischietti, sirena o altro sistema analogo) | Edificio |  |
| 21 | Le porte di emergenza sono difettose in fase di apertura/chiusura | Ripristinare la funzionalità delle porte di emergenza difettose in fase di apertura/chiusura | Verificare che le porte siano assicurate in posizione di apertura | Locale 46 Sala Teatro |  |
| 23 | Le porte di emergenza immettono in zone non praticabili | Rendere praticabile la zona antistante la porta di emergenza | Vietare l'utilizzo momentaneo della porta | Locale 46 Sala Teatro |  |
| 52 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Riparare le luci di emergenza guaste |  | Locale 38 Palestra |  |
| 53 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Locale 38 Palestra |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |
| --- | --- |
| 8 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Ambiente - Utilizzo di sottoscala non chiusi (scale 15 e 21) |  |
| 17 | I locali di deposito non risultano adeguatamente segnalati | I locali di deposito vanno adeguatamente segnalati | Segnalare I locali di deposito | Edificio - alcuni |  |
| 18 | I locali di deposito non risultano chiusi a chiave | Va impedito l'accesso ai non addetti ai locali di deposito, chiudendo a chiave i depositi | Verificare che, nei locali deposito, sia impedito l'accesso ai non addetti, chiudendoli a chiave e apponendovi adeguata segnaletica: Vietato l'accesso al personale non autorizzato Chiudere a chiave i depositi | Edificio - diversi |  |
| 20 | I locali inagibili non sono adeguatamente segnalati | I locali inagibili vanno segnalati adeguatamente, vietandone l'accesso | Segnalare adeguatamente, vietandone l'accesso, i locali inagibili | Locale 47bis |  |
| 25 | Le situazioni di rischio momentaneo non vengono adeguatamente segnalate | Le situazioni di rischio momentaneo vanno segnalate o protette adeguatamente | Verificare che le situazioni di rischio momentaneo siano protette o segnalate adeguatamente Proteggere o segnalare adeguatamente le situazioni di rischio momentaneo | Edificio |  |

Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 29 | Le zone rialzate non sono dotate di idonea ringhiera o parapetto | Dotare le zone rialzate di idonea ringhiera o parapetto | Segnalare il pericolo con apposita delimitazione e segnalazione 'attenzione pericolo caduta' | Cortile - Rampa 72 vicino al campetto, attraversabile |  |
| 66 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edificio - Pianerottoli delle scale esterne e Elementi esterni di oscuramento delle finestre al Piano Terra lungo il marciapiede che costeggia l'edificio |  |
| 74 | Sono presenti gronde e/o discendenti non integri | Riparare e/o rimuovere gronde, discendenti non integri | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Esterno edificio |  |
| 77 | La pendenza della pavimentazione del terrazzo, non consente alle acque piovane di confluire nella direzione degli scarichi. | Adeguare la pendenza della pavimentazione del terrazzo, che non consente alle acque piovane di confluire nella direzione degli scarichi. | Segnalare l'eventuale pericolo e delimitare la zona con apposita segnalazione | Edificio |  |
| 80 | La canalizzazione delle acque piovane risulta essere insufficiente e/o assente | Realizzare/integrare l' impianto di canalizzazione delle acque piovane |  | Cortile |  |
| 83 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |
| --- | --- |
| 11 | Le porte sono difettose in apertura/chiusura | Riparare le porte che sono difettose in apertura/chiusura | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 23 |  |
| 20 | Le porte presentano sopraluce in vetro non di sicurezza. | Sostituire i sopraluce delle porte,con materiale di sicurezza o proteggere adeguatamente | Indicare il pericolo con apposita segnalazione posta sull' anta ' Attenzione, utilizzare le porte in apertura/chiusura con la massima cautela' | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
| --- | --- |
| 4 | La ringhiera/parapetto è di altezza inferiore a 1.00 m. | Rialzare la ringhiera/parapetto della scala almeno fino ad una altezza di 1,00 m. | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Sala Teatro 46 subito dopo l'ingresso |  |
| 6 | Le ringhiere/parapetti non sono stabili e/o integri | Riparare le parti non stabili e/o non integre delle ringhiere/parapetti delle scale | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Sala Teatro 46 - Parapetti Corridoio 67 |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |
| --- | --- |
| 1 | Il bagno non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del bagno |  | Locale 23 |  |
| 2 | I sanitari e le rubinetterie sono rotti o mal funzionanti | Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o mal funzionanti |  | Locale 23 |  |
| 18 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |
| --- | --- |
| 17 | Le finestre non hanno il parapetto di altezza regolamentare | Elevare il parapetto delle finestre ad altezza regolamentare | Segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione parapetto basso, osservare la massima cautela per pericolo caduta nel vuoto | Edificio |  |
| 24 | Le serrande sono rotte | Riparare le serrande rotte |  | Edificio - diverse serrande |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |
| --- | --- |
| 11 | Le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) non sono adeguatamente fissate a terra e collegate tra loro. | Le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) vanno adeguatamente fissate a terra e collegate tra loro. | Fissare a terra le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) e collegarle tra loro. | Locale 46 |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| 33 | Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Sollecitare preposti e lavoratori affinché macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Verificare che le apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata apparecchiatura 'Mettere fuori uso l’apparecchiatura | Locale 26 |  |

Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 24 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 26 | La pavimentazione, in presenza di pioggia o forte umidità, diventa eccessivamente scivolosa | Rendere la pavimentazione antisdrucciolevole in tutte le situazioni atmosferiche | Segnalare adeguatamente il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione scivolosa, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 28 | Il pavimento presenta dislivelli ( gradini o cordoli ) alti meno di 13 cm. sulle vie di transito | Correggere i dislivelli della pavimentazione del cortile con rampe di pendenza inferiori all' 8% | Rendere visibile il dislivello con apposita segnalazione a bande giallo/nere | Cortile |  |
| 52 | Nell'area è presente una zona pericolosa non adeguatamente protetta | Proteggere adeguatamente la zona pericolosa nell'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile - Presa d'aria a livello pavimentazione con griglia in ferro compromessa al lato Est geografico |  |
| 53 | Nell'area è presente una struttura pericolosa non adeguatamente protetta | Eliminare la struttura pericolosa dall'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile - Si segnala uno scantinato allagato sotto la scuola accessibile tramite una botola e dal quale si segnala provenienza di insetti, cattivi odori e forte umidità. Sicurezza dell'accesso dubbia. |  |
| 54 | Nell'area ci sono materiali in deposito | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile - vicino al campo di basket e nell'area prospicente la scala esterna 1 e sotto e accanto la medesima scala, sotto la scala 36 |  |
| 57 | Le aree a verde non sono regolarmente manutenute | Effettuare la manutenzione delle aree a verde | Segnalare il pericolo Adattare le attività alla situazione ambientale | Cortile |  |
| 71 | Le pareti esterne dell'edificio presentano infiltrazioni d'acqua e/o tracce di umidità | Eliminare le tracce di umidità e le eventuali infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne |  | Esterno edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |
| --- | --- |
| 19 | Il battiscopa è distaccato e mancante | Ripristinare il battiscopa distaccato o mancante |  | Locale 5 |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................