Istituto Comprensivo “A. Rosmini” Roma Succursale Via Marvasi

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: febbraio 2017

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	19

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	20

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	22

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	24

Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI AZIENDALI

Notizie generali

Istituto Comprensivo “A. Rosmini”

Istituzione scolastica

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

Educativo/Formativa

Attività

97198640589

Partita Iva/Codice fiscale

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it | Rmic8bn00l@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| GIUSEPPE FUSACCHIA |  |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Succursale

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

Via Marvasi, 11 Roma

Indirizzo

| 0666418055 |  |  |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| ANTONELLA PILLA |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale |  |
| Dirigenza amministrativa |  |
| Amministrazione ed archiviazione |  |
| Insegnamento ed educazione | 33 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 3 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

36

N° Lavoratori propri in totale

|  |  |  | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

254

N° alunni

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie | 3 |
| Preparazione e distribuzione cibi | 2 |
| Assistenti educativi | 4 |
| (altro) |  |

9

N° Lavoratori esterni in totale

275

N° max. presenti

Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | GIUSEPPE FUSACCHIA |
| Dirigenti | D.S.G.A. | VALTER POLIDORO |
|  | Docente con funzioni vicarie | MAURIZIO BONADIES |
| Preposti | Coordinatore di plesso | ANTONELLA PILLA |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie | PRISCO PATRIZIA |
|  |  | LOSURDO TERESA |
|  |  | DI SILVESTRE MANUELA |
|  |  | PROCACCI GLORIA |
|  |  | MAZZA MARIA GRAZIA |
|  |  | BRANCIFORTI FIORENZA |
|  |  | SZCZUREK MARIA SPLENDORE |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |
| --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |
| --- |
| MARIELLA POGGETTI | COLL. SCOL. |
| MARIA ADELAIDE PAOLUCCI | DOCENTE |
| ALESSANDRA VELLA | DOCENTE |
| MARIA ANGELA PISTOR | COLL. SCOL. |
| DANIELA MARI | COLL. SCOL. |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |
| --- |
| MARIELLA POGGETTI | COLL. SCOL. |
| LIVIA SILLI | DOCENTE |
| MARIA GRAZIA MAZZA | DOCENTE |
| MARIA ANGELA PISTOR | COLL. SCOL. |
| DANIELA MARI | COLL. SCOL. |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |
| --- |
| ANTONELLA PILLA | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |
| --- |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |
| --- |
| non ancora nominato |  |

Nome e cognome 					                         telefono

Analisi della documentazione e delle certificazioni

Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  |  |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @59 | x |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @61 | x |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 |  |  |  |
| Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti | T22 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @55/@56 | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |
| --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 19 | 110 |  |  |  | 5 | 134 |
| Piano primo | 17 | 114 |  |  |  | 4 | 135 |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |
| --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 1 |
| Piano primo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |
| --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |
| Piano terra/rialzato |  |
| Piano primo |  |
| Piano secondo |  |
| Piano terzo |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |
| --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) | 1 |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) | 2 |
| Handicap uditivo |  |
| Handicap visivo |  |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

PIANO DI PREVENZIONE

Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

Programma interventi

Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |
| 42 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | Edificio |  |
| 57 | Non è stata istituita, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: le procedure di emergenza, la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni/informazioni per i lavoratori (fascicolo 3) | Sollecitare i preposti ad istituire, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni/informazioni per i lavoratori (fascicolo 3) | Istituire, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni ed informazioni per i lavoratori (fascicolo 3) | Edificio |  |
| 59 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio |  |
| 68 | In caso di lavorazioni in appalto/prestazione d'opera in proprio non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni | Attivare, con apposita circolare, la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti | Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti. | Edificio - Si sono rilevate macchine di distribuzione automatica snack e bibite |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 1 | L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 5 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello,di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 12 | Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile - guasta |  |
| 25 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 41 | Sono presenti sporgenze pericolose nelle aree a verde utilizzate per la didattica | Eliminare le sporgenze pericolose dalle aree a verde utilizzate per la didattica | Segnalare il pericolo o interdire l'uso dell'area | Cortile |  |
| 42 | Sono presenti sporgenze pericolose lungo le vie di circolazione | Eliminare le sporgenze pericolose dalle vie di circolazione | Delimitare la zona in prossimità delle sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo | Cortile |  |
| 43 | Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile |  |
| 47 | Sono presenti cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Ripristinare la chiusura delle cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Delimitare la zona in prossimità delle cassette e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile |  |
| 59 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |
| 67 | Le pareti esterne dell'edificio non sono integre e presentano segni di instabilità | Ripristinare l'integrità e la stabilità delle pareti esterne dell'edificio | Delimitare l'area interessata e segnalare l'eventuale pericolo | Esterno edificio |  |
| 69 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Esterno edificio |  |
| 73 | Sono presenti gronde ostruite dai residui degli alberi | Ripristinare la funzionalità delle gronde e mantenerle pulite |  | Esterno edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |
| --- | --- |
| 16 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Imbussolare le porte che in apertura possono colpire le persone all' esterno | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, aprire con la massima cautela. Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 18 | Le porte a vetri hanno i vetri rotti | Sostituire i vetri rotti | Mantenere la porta in posizione di apertura e segnalare/delimitare adeguatamente il pericolo | Porta C - Porta I |  |
| 19 | Le porte realizzate tutto o in parte con materiali trasparenti non sono infrangibili almeno fino all'altezza di 1 m. | Proteggere adeguatamente o sostituire con materiali di sicurezza almeno fino ad 1 m. di altezza le porte realizzate con materiali trasparenti. | Mantenere la porta in posizione di apertura e segnalare adeguatamente il pericolo | Edificio |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| 5 | La pavimentazione vinilica presenta sconnessioni e/o parti rialzate | Ripristinare l'integrità della pavimentazione vinilica | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
| --- | --- |
| 2 | Le scale fra due pareti non sono dotate di corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Installare il corrimano nelle scale fra due pareti | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo caduta. | Ambiente |  |
| 15 | I gradini delle scale non sono antisdrucciolevoli | Rendere i gradini delle scale antisdrucciolevoli | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo scivolamento/caduta | Locale 24, nei pressi |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |
| --- | --- |
| 2 | Sono presenti infiltrazioni d'acqua nel locale | Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare dall'umidità e verificare l’assenza di acqua nelle canalizzazioni impianto elettrico | Delimitare la zona interessata e se diffusa, interdire l’intero locale | Edificio - I Piano |  |
| 14 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Segnalare il pericolo e delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco | Locale 14 |  |
| 15 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente e non è certa la stabilità dell' elemento non strutturale (parete/altro ) | Verificare la stabilità dell' elemento non strutturale che presenta intonaco e/o rivestimento delle pareti con buchi e/o fessure | Segnalare il pericolo e delimitare / inibire la zona che presenta buchi e/o fessure | Locale 3, 33, 1, 26 |  |
| 16 | L'intonaco/rivestimento della trave/pilastro/altro,presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente e non è certa la stabilità dell' elemento strutturale (travi/pilastri/altro ) | Verificare la stabilità dell' elemento strutturale (travi/pilastri/altro) che presenta intonaco e/o rivestimento con buchi, fessure o è distaccato o cadente | Segnalare il pericolo e delimitare / inibire la zona che presenta intonaco e/o rivestimento con buchi, fessure o è distaccato o cadente | Locale 41 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |
| --- | --- |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio, Palestra, Sala Mensa, Uffici |  |
| 25 | Le portefinestre non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Rendere le portefinestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza | Proteggere le portefinestre e segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 26 | Le finestre/vetrate non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Proteggere le finestre/vetrate contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Proteggere le finestre/vetrate e/o segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |
| --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |
| 4 | La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto | Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione | Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido. | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 42 | I corpi illuminanti della palestra non sono provvisti di griglie di protezione | Dotare i corpi illuminanti della palestra di griglie di protezione | Non svolgere attività con palloni | Palestra |  |
| 43 | Sono presenti corpi illuminanti guasti | Sostituire i corpi illuminanti guasti |  | Locale 27 |  |
| 45 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 46 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 50 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio - alcuni |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| 1 | Le macchine non sono dotate di marcatura CE | Richiedere la verifica di conformità CE o l’eventuale adeguamento delle attrezzature e richiamare il personale affinché, in futuro, vengano acquistate solo attrezzature dotate di marcatura CE | Mettere fuori uso l’attrezzatura | Edificio |  |
| 3 | Le attrezzature non sono dotate di libretto di istruzioni per il loro uso ed il ricambio dei materiali esausti | Acquisire il libretto d'istruzioni e quant'altro necessario all’uso e manutenzione delle attrezzature | Mettere fuori uso l’attrezzatura | Edificio |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |
| --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Palestra |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |
| --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 10 | Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |
| --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| 9 | Non sono state effettuate misurazione del livello di radon | Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati. | Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |
| --- | --- |
| 14 | Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette o segnalare il pericolo, con l'applicazione di nastro giallo/nero. | Edificio |  |
| 20 | Le coperture delle sedi delle manichette sono mancanti o rotte | Riparare o ricollocare le coperture delle sedi delle manichette |  | Edificio |  |
| 22 | Le tubazioni dell' impianto antincendio non sono evidenziati da apposita colorazione rossa | Evidenziare le tubazioni dell' impianto antincendio con apposita colorazione rossa |  | Edificio |  |
| 30 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 36 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 38 | Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre). | Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Sala mensa max 50 allievi/turno |  |
| 58 | Le pareti del locale presentano materiali didattici o altri materiali infiammabili | Vanno eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili | Verificare che vengano eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili Non collocare sulle pareti materiali didattici o/altri materiali infiammabili | Locale 36, 34 |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |
| --- | --- |
| 1 | Le vie di uscita ed i percorsi di emergenza non sono adeguatamente segnalati | Fornire al preposto idonea segnaletica per i percorsi e le uscite di emergenza | Collocare idonea segnaletica per i percorsi e le uscite di emergenza | Locale 24 |  |
| 2 | I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati | Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta | Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta | Edificio |  |
| 30 | Le porte tagliafuoco hanno il sistema di auto chiusura difettoso | Ripristinare la funzionalità del sistema di auto chiusura delle porte tagliafuoco | Verificare che le porte tagliafuoco, siano nella stato di chiusura, eliminando i sistemi di fermo in atto Evitare di bloccare in qualsiasi modo le porte tagliafuoco | Locale 20 Cucina |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |
| --- | --- |
| 14 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi siano adeguatamente riposti o eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Locale 34, 36, 47 |  |

Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 30 | I gradini non sono integri | Riparare i gradini rotti | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione a bande giallo/nere o segnalare il pericolo con apposita indicazione: attenzione gradini rotti, procedere con cautela | Cortile - all'esterno nei pressi dell'aula informatica |  |
| 66 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edificio |  |
| 77 | La pendenza della pavimentazione del terrazzo, non consente alle acque piovane di confluire nella direzione degli scarichi. | Adeguare la pendenza della pavimentazione del terrazzo, che non consente alle acque piovane di confluire nella direzione degli scarichi. | Segnalare l'eventuale pericolo e delimitare la zona con apposita segnalazione | Edificio |  |
| 83 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |
| --- | --- |
| 20 | Le porte presentano sopraluce in vetro non di sicurezza. | Sostituire i sopraluce delle porte con materiale di sicurezza o proteggere adeguatamente | Indicare il pericolo con apposita segnalazione posta sull' anta ' Attenzione, utilizzare le porte in apertura/chiusura con la massima cautela' | Edificio |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |
| --- | --- |
| 2 | I sanitari e le rubinetterie sono rotti o mal funzionanti | Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o mal funzionanti |  | Edificio - Bagno femmine - Aula polivalente |  |
| 17 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 18 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |
| --- | --- |
| 30 | Il locale presenta elementi strutturali sporgenti ad altezza inferiore a 2 metri | Eliminare o proteggere adeguatamente gli elementi strutturali sporgenti | Proteggere la sporgenza e/o segnalare adeguatamente il pericolo con apposite bande giallo/nere | Locale 47 - vicino rampa |  |

Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| --- | --- |
| 24 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 28 | Il pavimento presenta dislivelli ( gradini o cordoli ) alti meno di 13 cm. sulle vie di transito | Correggere i dislivelli della pavimentazione del cortile con rampe di pendenza inferiori all' 8% | Rendere visibile il dislivello con apposita segnalazione a bande giallo/nere | Cortile |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| 7 | Il pavimento presenta gradini o dislivelli di altezza inferiore a 13 cm. | Correggere i dislivelli con rampe di pendenza inferiore all'8% | Rendere visibile il dislivello con idonea segnalazione a bande giallo/nere | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |
| --- | --- |
| 19 | Il battiscopa è distaccato e mancante | Ripristinare il battiscopa distaccato o mancante |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |

Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................